学院（部）实验室安全自查表

实验室名称：                   地址：            楼      室

安全类别级别：       类     级  安全负责人：

检查人：                                检查时间：

| 检查 项目 | 要求 | 检查记录 |  | 问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是（√） | 否（×） |  |
| 责任 体系 | 实验室有明确的安全负责人，且安全负责人已与学院签订安全责任书 |  |  |  |
|  | 实验室安全负责人与实验人员（含学生）签订安全责任书 |  |  |  |
| 规章 制度 | 针对本实验室的重要危险源和突发事件制定应急预案，并有年度应急演练计划 |  |  |  |
|  | 有本实验室的安全制度、实验或设备操作规范并上墙 |  |  |  |
|  | 有定期安全、卫生等自查制度和记录 |  |  |  |
| 教育 培训 | 定期开展安全知识培训、应急知识学习和应急处置培训等并有记录 |  |  |  |
| 安全 准入 | 实验人员已通过学校或学院（部）组织的实验室安全准入考试 |  |  |  |
|  | 开展的实验项目已进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，，指导有关人员做好安全防护 |  |  |  |
| 实验 场所 | 门口挂有安全信息牌，信息包括：实验室分级分类结果、安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  |  |
|  | 保持消防通道通畅 |  |  |  |
|  | 配备应急备用钥匙并集中统一管理 |  |  |  |
|  | 有毒有害实验区与学习区明确分开 |  |  |  |
|  | 实验室环境整洁卫生有序 |  |  |  |
|  | 危险性实验室配备急救物品 |  |  |  |
|  | 实验室配备合适的灭火设备 |  |  |  |
|  | 有需要的实验室配备符合设计规范的通风系统，且设备运转正常 |  |  |  |
| 水电 安全 | 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配 |  |  |  |
|  | 电源插座须有效固定 |  |  |  |
|  | 大功率仪器(包括空调等)使用专用插座 |  |  |  |
|  | 配电箱前无遮挡，无高温设备、易燃易爆气瓶和化学试剂、废液桶 |  |  |  |
|  | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损 |  |  |  |
|  | 各类连接管无老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处) |  |  |  |
| 个体 防护 | 进入实验室人员须穿着质地合适的实验服或防护服 |  |  |  |
|  | 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩等 |  |  |  |
|  | 紧急情况须使用的个体防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用 |  |  |  |
|  | 配备必要的应急处置物资和药品 |  |  |  |
| 化学品储存区 | 危险化学品储存区须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄漏报警、应急喷淋、安全警示标识等措施，符合相关规定，专人管理 |  |  |  |
|  | 消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材(如灭 火器、灭火毯、砂箱、自动喷淋等) |  |  |  |
|  | 储存区的试剂不混放，整箱试剂的叠加高度不大于1.5m |  |  |  |
| 危化品 | 剧毒品、易制爆品、易制毒品、爆炸品建立购买、验收、使用等台账资料 |  |  |  |
|  | 有危险化学品安全技术说明书(SDS) 或安全周知卡 |  |  |  |
|  | 定期清理废旧试剂，无累积现象 |  |  |  |
|  | 化学品有序分类存放，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放 |  |  |  |
|  | 危险化学品(不含压缩气体和液化气体)不超过100L或100Kg, 其中易燃易爆性化学品的存放总量不超过50L或50Kg,且单一包装容器不应大于20L或20Kg(按50m²为标准，存放量按实验室面积比考量)。 |  |  |  |
|  | 化学品标签应显著、完整、清晰 |  |  |  |
| 管制类化学品 | 剧毒化学品单独存放，执行“五双 ”管理(即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账)，登记资料至少保存1年 |  |  |  |
|  | 易制毒化学品设置专用存储区或者专柜储存并有防盗措施，台账清晰 |  |  |  |
|  | 易制爆化学品存放场所出入口应设置防盗安全门，或存放在专用储存柜内，双人双锁管理，台账账册保存期限不少于1年 |  |  |  |
|  | 麻醉药品符合“双人双锁 ”要求，专用账册的保存期限应当自药品有效期期满 之日起不少于5年。 |  |  |  |
| 实验 气体 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体 (气瓶)台账 |  |  |  |
|  | 气体(气瓶)存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥 |  |  |  |
|  | 气瓶应合理固定 |  |  |  |
|  | 危险气体气瓶应置于室外，室内放置应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜 |  |  |  |
|  | 有毒、可燃气体配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等，张贴必要的安全警示标志 |  |  |  |
|  | 可燃性气体与助燃气体气瓶不得混放 |  |  |  |
|  | 无超过检验有效期的气瓶、无超过设计年限的气瓶 |  |  |  |
|  | 存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体(液氮、液氢)的较小密闭空间须安装氧含量监测报警装置 |  |  |  |
| 化学 废弃物 | 实验室设立化学废弃物暂存区 |  |  |  |
|  | 暂存区远离火源、热源和不相容物质，避免日晒、雨淋 |  |  |  |
|  | 暂存区有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施 |  |  |  |
|  | 危险废物按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存 |  |  |  |
|  | 针头等利器放入利器盒中收集 |  |  |  |
|  | 废液分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求。 |  |  |  |
|  | 危险废物收集容器上粘贴危险废物信息标签、警示标识 |  |  |  |
| 辐射 安全 | 辐射工作单位须取得辐射安全许可证 |  |  |  |
|  | 辐射工作人员须经过专门培训，定期参加放射性职业体检，有健康档案 |  |  |  |
|  | 放射源储存库设双人双锁，并有安全报警系统和视频监控系统 |  |  |  |
|  | 辐照设施设备和射线装置具有能正常工作的安全联锁装置和报警装置，有明 显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪 |  |  |  |
|  | 辐射实验场所每年有合格的实验场所检测报告 |  |  |  |
|  | 有辐射事故应急预案及应急演练记录(每年不少于1次演练) |  |  |  |
| 机电 安全 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护记录，有安全操作规程或注意事项。 |  |  |  |
|  | 仪器设备接地系统按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于0.5Q。 |  |  |  |
|  | 电脑、空调、电加热器等不随意开机过夜 |  |  |  |
|  | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求， 有安全警示标识和安全警示线(黄色),设备安全防护措施完好 |  |  |  |
|  | 非标准设备、自制设备应经安全论证合格后方可使用，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施 |  |  |  |
|  | 机械设备保持清洁整齐，可靠接地 |  |  |  |
|  | 操作机械设备时实验人员做好个体防护 |  |  |  |
|  | 铸造实验场地宽敞、通道畅通 |  |  |  |
|  | 电气设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿 |  |  |  |
|  | 高压、大电流等强电实验室设定安全距离，按规定设置安全警示牌，安全信号灯，联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏 |  |  |  |
|  | 控制室(控制台)铺橡胶、绝缘垫等 |  |  |  |
|  | 强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热 |  |  |  |
|  | 为设备配备残余电流泄放专用的接地系统 |  |  |  |
| 起重 设备 | 达到《特种设备目录》中起重机械指标的起重设备取得特种设备使用登记证 |  |  |  |
|  | 起重机械作业人员、检验单位有相关资质 |  |  |  |
|  | 起重机械定期保养，设置警示标识，安装防护设施 |  |  |  |
| 压力 容器 | 安全管理员应取得相应的特种设备安全管理和作业人员证，持证上岗，并每4年复审1次。 |  |  |  |
|  | 委托有资质的单位进行定期检验 |  |  |  |
|  | 安全阀或压力表等附件须委托有资质的单位定期校验或检定 |  |  |  |
|  | 建立各项安全管理制度，制定操作规程并上墙 |  |  |  |
|  | 盛装可燃、爆炸性气体的压力容器，其电气设施应防爆，电器开关和熔断器 都应设置在明显位置 |  |  |  |
|  | 定期自查巡检并做记录 |  |  |  |
| 加热及制冷装置 | 贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求 |  |  |  |
|  | 实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识 |  |  |  |
|  | 冰箱不超期使用(一般使用期限控制为10年) |  |  |  |
|  | 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热 |  |  |  |
|  | 烘箱、电阻炉不超期使用(一般使用期限控制为12年) |  |  |  |
|  | 加热设备放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，远离配电箱、插座、接线板等设备 |  |  |  |
|  | 加热设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标志 |  |  |  |
|  | 涉及化学品的实验室不使用明火电炉。如必须使用，须有安全防范措施 |  |  |  |
|  | 使用加热设备时，温度较高的实验须有人值守或有实时监控措施 |  |  |  |
|  | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 |  |  |  |
|  | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头 |  |  |  |
| 其他安全隐患记录 |  |  |  |  |

隐患整改时限：      年    月    日