学院（部）实验室安全自查表

实验室名称：                   地址：            楼      室

安全类别级别：       类     级  安全负责人：

检查人：                                检查时间：

| 检查 项目 | 要求 | 检查记录 |  | 问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是（√） | 否（×） |  |
| 责任 体系 | 实验室有明确的安全负责人，且安全负责人已与学院签订安全责任书 |  |  |  |
|  | 实验室安全负责人与实验人员（含学生）签订安全责任书 |  |  |  |
| 规章 制度 | 针对本实验室的重要危险源和突发事件制定应急预案，并有年度应急演练计划 |  |  |  |
|  | 有本实验室的安全制度、实验或设备操作规范并上墙 |  |  |  |
|  | 有定期安全、卫生等自查制度和记录 |  |  |  |
| 教育 培训 | 定期开展安全知识培训、应急知识学习和应急处置培训等并有记录 |  |  |  |
| 安全 准入 | 实验人员已通过学校或学院（部）组织的实验室安全准入考试 |  |  |  |
|  | 开展的实验项目已进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，，指导有关人员做好安全防护 |  |  |  |
| 实验 场所 | 门口挂有安全信息牌，信息包括：实验室分级分类结果、安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  |  |
|  | 保持消防通道通畅 |  |  |  |
|  | 配备应急备用钥匙并集中统一管理 |  |  |  |
|  | 有毒有害实验区与学习区明确分开 |  |  |  |
|  | 实验室环境整洁卫生有序 |  |  |  |
|  | 危险性实验室配备急救物品 |  |  |  |
|  | 实验室配备合适的灭火设备 |  |  |  |
|  | 有需要的实验室配备符合设计规范的通风系统，且设备运转正常 |  |  |  |
| 水电 安全 | 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配 |  |  |  |
|  | 电源插座须有效固定 |  |  |  |
|  | 大功率仪器(包括空调等)使用专用插座 |  |  |  |
|  | 配电箱前无遮挡，无高温设备、易燃易爆气瓶和化学试剂、废液桶 |  |  |  |
|  | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损 |  |  |  |
|  | 各类连接管无老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处) |  |  |  |
| 个体 防护 | 进入实验室人员须穿着质地合适的实验服或防护服 |  |  |  |
|  | 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩等 |  |  |  |
|  | 紧急情况须使用的个体防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用 |  |  |  |
|  | 配备必要的应急处置物资和药品 |  |  |  |
| 机电 安全 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护记录，有安全操作规程或注意事项。 |  |  |  |
|  | 仪器设备接地系统按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于0.5Q。 |  |  |  |
|  | 电脑、空调、电加热器等不随意开机过夜 |  |  |  |
|  | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求， 有安全警示标识和安全警示线(黄色),设备安全防护措施完好 |  |  |  |
|  | 非标准设备、自制设备应经安全论证合格后方可使用，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施 |  |  |  |
|  | 机械设备保持清洁整齐，可靠接地 |  |  |  |
|  | 操作机械设备时实验人员做好个体防护 |  |  |  |
|  | 高压、大电流等强电实验室设定安全距离，按规定设置安全警示牌，安全信号灯，联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏 |  |  |  |
|  | 为设备配备残余电流泄放专用的接地系统 |  |  |  |
| 加热 装置 | 烘箱、电阻炉不超期使用(一般使用期限控制为12年) |  |  |  |
|  | 加热设备放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，远离配电箱、插座、接线板等设备 |  |  |  |
|  | 加热设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标志 |  |  |  |
|  | 使用加热设备时，温度较高的实验须有人值守或有实时监控措施 |  |  |  |
|  | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 |  |  |  |
|  | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头 |  |  |  |
| 其他安全隐患记录 |  |  |  |  |

隐患整改时限：      年    月    日