## Sheet1
广西师范大学入网（广西大型仪器协作共用网）仪器一览表
序号 | 仪器所在单位 | 负责人 | 编号 | 仪器型号及名称 | 购置年份 | 原值(万元) | 主要用途 | 联系电话 | 仪器所在实验室 | 入网时间
1 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 邹华红 | 214 | PE-2400型元素分析仪 | 1989 | 10.4 | 分析有机、医药、高聚物、能源、环保、地质、石化等领域的样品中C、H、N、S、O等有机元素含量 | 0773-5837207
2 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 邓必阳 | 215 | Optima-2000DV型电感耦合等离子体光谱仪 | 2001 | 100 | 地质、生物、中药、环保样品中各元素的定性定量分析 | 0773-5856104
3 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 邹华红 | 216 | Pyris DiamondTG/DTA型热重/差热综合热分析红外联用仪 | 2004 | 39.1 | 组分析、热稳定性、添加剂含量、分解温度、分解动力学、脱酸脱水、氧化还原反应、非均相催化反应、氧化诱导期、熔点、反应热、相转移温度及热焓 | 0773-5846279
4 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 王恒山 | 217 | 布鲁克AVANCE-500MHZ超导核磁共振波谱仪 | 2003 | 312.5 | 液态NMR光谱 | 0773-5803930
5 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 邓必阳 | 218 | MPI-B多参数化学发光分析测试系统 | 2004 | 13.6 | 主要用于药物分析、蛋白质分析、氨基酸分析等生物分析领域 | 0773-5856104
6 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 覃江克 | 219 | MD-S80分子蒸馏 | 2006 | 15 | 主要用于非平衡态的短程蒸馏，在植物挥发油（桂林精油、花生油、桉叶油等油料）的精制、提取、分离方面具有重要作用 | 0773-2900412
7 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 邹华红 | 220 | PE Spectrum One FT/IR Spectrometer傅立叶变换红外光谱仪 | 2004 | 37.8 | 有机合成和有机分析,无机及配位化学，石油化 工，新型材料、硅基发光材料，导电及超导材 料,生物制药、功能生物材料、蛋白质结构、药 物及药物中间体,环境监测、环境污染物控制， 有毒物质分析等。 | 0773-5803930
8 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 田建袅 | 221 | FL3-P-TCSPC时间分辨荧光光谱仪 | 2006 | 122.4 | 稳态荧光激发和发射光谱；三维荧光光谱；荧 光偏振、各向异性分析；荧光激发-发射同步光 谱扫描；荧光（磷光）寿命测定；荧光量子产 率测定；时间分辨荧光寿命分析；时间分辨荧 光光谱分析 | 0773-5803930
9 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 沈星灿 | 222 | InVia显微共焦激光拉曼光谱仪. | 2006 | 160 | 化合物定性分析、生物大分子的构象变化及相 互作用研究、各种材料的拉曼分析、矿物组成 分析、宝石、文物、公安样品无损鉴定 | 0773-5845461
10 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 王恒山 | 223 | PE-GZ050P14 旋光仪 | 2006 | 26.8 | 可检测微量手性物质旋光度，配LC池后，与高 效液相色谱、普通低压色谱或毛细管电泳等联 机使用可在线检测微量手性物质旋光度 | 0773-5803930
11 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 梁少俊 | 224 | TAS-986原子吸收分光光度计 | 2002 | 13 | 微量和痕量元素分析 | 0773-5803930
12 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 沈星灿 | 225 | J-810圆二色光谱仪 | 2006 | 120 | 手性化合物的区别和鉴定、构象分析和定性定 量分析；金属络合物稳定性和外消旋的研究； 生物大分子、蛋白质、核酸的构象研究 | 0773-5845461
13 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 沈星灿 | 226 | Carry-100紫外可见分光光度计 | 2000 | 13.5 | 蛋白质、核酸分析，药物成分和纯度鉴定 | 0773-5845461
14 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 卢昕 | 227 | 高效液相色谱仪（HPLC）/岛津LC－10A分析型色谱仪 | 2003 | 31 | 用于分离和分析各种不同的混合有机化合物、及生化分析，材料，环境等领域物质的定性和定量分析。 | 0773-2120958 |  | 2009
15 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 胡坤 | 228 | X射线衍射仪／Rigaku D/max 2500v/pc／日本理学 | 2007 | 180 | 适用于单晶、多晶和非晶样品物相的定性分析，衍射谱的指标化和点阵参数测定，晶粒度测定，织构分析，结晶度测定，薄膜的厚度、密度测定，表面与界面粗糙度与层分析，高温及真空气氛下的结构变化的动态分析等 | 0773-2120958 |  | 2009
16 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 桂柳成 | 229 | 场发射环境扫描电镜／FEI Quanta 200 FEG／美国FEI公司 | 2007 | 350 | 功能：对各种（包括导电样品、不导电样品、含水样品、生物样品等等）进行静态、动态观察和分析。可在样品室内对样品做加温（可达1500℃）、低温（达－20℃）处理，对化学反应过程进行实时观测。 | 0773-2120958 |  | 2009
17 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 田建袅 | 230 | 荧光/磷光/发光光度计/LS55/美国Perkin Elmer公司 | 2005 | 20 | 用于小分子有机物、天然产物、药物、多肽及大分子蛋白质、核酸等定量、定性及结构分析。蛋白质组学、配位化学等领域研究。 | 0773-2120958 |  | 2009
18 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 曾明华 | 231 | 磁测量系统/SQUID-MPMS-XL-5/美国量子设计Quantum Design | 2007 | 320 | 1、MPMS XL 5 磁学性质测量系统，7特斯拉基本系统。 2、 M123 AC Susceptibility Measurement. 交流磁化率测量系统选件 3、 M106 External Device Control (EDC). 外接仪器控制选件。 4、 C111 Manual Insertion Utility Probe (MIUP). 手动插入式多功能样品杠选件。 5、C050A EverCool Dewar.液氦自循环杜瓦选件。 6、102 Sample Space Oven. 样品加热炉 7、C010 Fiber Optic Sample Holder. 纤维光学样品杠选件。 8、M101D Both Horizontal Sample Rotator & Vertical Rotator. 样品水平和垂直旋转杆。 | 0773-2120958 13152536000 |  | 2009
19 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 赵书林 | 234 | 高效毛细管电泳仪/Agilent HPCE/安捷伦公司 | 2003 | 45 | 1.各种有机物、无机离子、生物大分子的分离、检测功能。 2.内装二极管阵列检测器，使之具有优良的定性，定量分析灵敏度、线性检测范围和全波长检测功能。 3.多功能软件包提供图形用户界面。 | 0773-2120958 |  | 2009
20 | 药用资源化学与药物分子工程教育部重点实验室 | 胡坤 | 235 | 电喷雾质谱（ESI-MS）/BRUKER HCT/美国布鲁克道尔顿公司 | 2008 | 220 | 1、具有超强扫描能力、高灵敏度，多级质谱分析最大限度获得分子结构信息。 2、快速正、负离子切换，扫描数度快、质量范围广等功能。 3、用于小分子有机物、天然产物、药物、多肽及大分子蛋白质、核酸等定量、定性及结构分析。 4、 蛋白质组学、配位化学等领域研究。 | 0773-2120958 |  | 2009
21 | 环境与资源学院 | 温桂清 | 236 | 360E.S.P型傅里叶变换红外光谱仪 | 2001 | 23 | 各种有机化合物的鉴别定性分析 | 0773-5846143
22 | 环境与资源学院 | 李俊 | 445 | HPLC-3426高效液相色谱仪 | 2002 | 12 | 有机物含量分析 | 0773-5803907 |  | 2009
23 | 环境与资源学院 | 蒋治良 | 446 | CARY ECLIPSE荧光分光光度计 | 2006 | 22.8 | 有机物机物的荧光分析 | 0773-5846141 |  | 2009
24 | 环境与资源学院 | 黄智 | 447 | WFX-110原子吸收分光光度计 | 2002 | 16.53 | 重金属元素分析 | 0773-5846142 |  | 2009

## Sheet2
入网单位仪器一览表
序号 | 所在单位 | 负责人 | 编号 | 仪 器 型 号 及 名 称 | 购置年份 | 价值（原值/万元） | 主 要 用 途 | 联系电话
21 | 广西师范大学化学化工学院中心实验室 （桂林） | 邹华红 | 093 | PE-2400型元素分析仪 | 1989 |  | 分析有机、医药、高聚物、能源、环保、地质、石化等领域的样品中C、H、N、S、O等有机元素含量 | 0773-5837207
|  | 邓必阳 | 094 | Optima-2000DV型电感耦合等离子体光谱仪 | 2001 |  | 地质、生物、中药、环保样品中各元素的定性定量分析 | 0773-5856104
|  | 邹华红 | 095 | Pyris DiamondTG/DTA型热重/差热综合热分析红外联用仪 | 2004 |  | 组分分析、热稳定性、添加剂含量、分解温度、分解动力学、脱酸脱水、氧化还原反应、非均相催化反应、氧化诱导期、熔点、反应热、相转移温度及热焓 | 0773-5846279
|  | 王恒山 | 096 | 布鲁克AVANCE-500MHz超导核磁共振波谱仪 | 2003 |  | 液态NMR光谱 | 0773-5803930
|  | 邓必阳 | 362 | MPI-B多参数化学发光分析测试系统 | 2004 |  | 主要用于药物分析、蛋白质分析、氨基酸分析等生物分析领域 | 0773-5856104
|  | 覃江克 | 363 | MD-S80分子蒸馏 | 2006 |  | 主要用于非平衡态的短程蒸馏，在植物挥发油（桂花精油、花生油、桉叶油等油料）的精制、提取、分离方面具有重要作用 | 0773-2900412
21 | 广西师范大学化学化工学院中心实验室 （桂林） | 邹华红 | 364 | PE Spectrum One FT/IR Spectrometer傅立叶变换红外光谱仪 | 2004 |  | 有机合成和有机分析,无机及配位化学，石油化工，新型材料、硅基发光材料，导电及超导材料,生物制药、功能生物材料、蛋白质结构、药物及药物中间体,环境监测、环境污染物控制，有毒物质分析等。 | 0773-5803930
|  | 田建袅 | 365 | FL3-P-TCSPC时间分辨荧光光谱仪 | 2006 |  | 稳态荧光激发和发射光谱；三维荧光光谱；荧光偏振、各向异性分析；荧光激发-发射同步光谱扫描；荧光（磷光）寿命测定；荧光量子产率测定；时间分辨荧光寿命分析；时间分辨荧光光谱分析 | 0773-5803930
|  | 沈星灿 | 366 | InVia显微共焦激光拉曼光谱仪 | 2006 |  | 化合物定性分析、生物大分子的构象变化及相互作用研究、各种材料的拉曼分析、矿物组成分析、宝石、文物、公安样品无损鉴定 | 0773-5845461
|  | 王恒山 | 367 | PE-GZ050P14旋光仪 | 2006 |  | 可检测微量手性物质旋光度，配LC池后，与高效液相色谱、普通低压色谱或毛细管电泳等联机使用可在线检测微量手性物质旋光度 | 0773-5803930
|  | 梁少俊 | 368 | TAS-986原子吸收分光光度计 | 2002 |  | 微量和痕量元素分析 | 0773-5803930
|  | 沈星灿 | 369 | J-810圆二色光谱仪 | 2006 |  | 手性化合物的区别和鉴定、构象分析和定性定量分析；金属络合物稳定性和外消旋的研究；生物大分子、蛋白质、核酸的构象研究 | 0773-5845461
|  | 沈星灿 | 370 | Carry-100紫外可见分光光度计 | 2000 |  | 蛋白质、核酸分析，药物成分和纯度鉴定 | 0773-5845461
22 | 广西师范大学理科实验中心（桂林） | 温桂清 | 097 | 360E.S.P型傅里叶变换红外光谱仪 | 2001 |  | 各种有机化合物的鉴别定性分析 | 0773-5846143
57 | 广西师范大学 环境与资源学院 （桂林） | 苏小建 | 358 | Hi-Tech 7000LC半制备高效液相色谱仪 | 1996/01 | 23.15 | 分离样品 | 0773-5846142
|  | 李俊 | 359 | HPLC-3426高效液相色谱仪 | 2002/11 | 12 | 有机物含量分析 | 0773-5803907
|  | 蒋治良 | 360 | CARY ECLIPSE荧光分光光度计 | 2006/04 | 22.8 | 有机物机物的荧光分析 | 0773-5846141
|  | 黄智 | 361 | WFX-110原子吸收分光光度计 | 2002/01 | 16.53 | 重金属元素分析 | 0773-5846142